Годовой отчет 2022

Отчёт по выполнению работ и оказанию услуг по содержанию,

текущему ремонту общего имущества по многоквартирному дому,

расположенному по адресу: город Сочи, Адлерский район,

пгт. Красная Поляна улица Турчинского дом 35

| Плановые начисления по договору управления за 2022 г. | 1 076 496,00 |
| --- | --- |
| Фактически оплаченные затраты УК за выполненные работы и оказанные услуг по содержанию, текущему ремонту общего имущества в МКД за 2022 год. | 1 074 631,14 |
| Наименование работ | Расходы на содержание жилого фонда за отчетный период , руб |
| Содержание конструктивных элементов многоквартирного дома, далее по тексту МКД, в том числе: | 134 908,61 |
| проведение технических осмотров и обходов, работ, выполняемых в целях надлежащего состояния фундаментов, перекрытий, покрытий, ригелей и крыш, относящихся к общему имуществу МКД | 44 649,89 |
| проведение технических осмотров и обходов, работ, выполняемых в целях надлежащего состояния фасада, перегородок, стен, колон и столбов, лестниц и полов, относящихся к общему имуществу МКД | 70 050,85 |
| проведение технических осмотров и обходов, работ, выполняемых в целях надлежащего состояния внутренней отделки, относящихся к общему имуществу МКД | 13 279,48 |
| работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу МКД | 6 928,39 |
| Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, в том числе: | 300 852,12 |
| Общие работы выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения в МКД, в том числе: | 47 719,30 |
| осмотр системы центрального отопления, водоснабжения и водоотведения в помещениях, относящихся к общему имуществу МКД | 19 595,30 |
| консервация и расконсервация систем центрального отопления, ликвидация воздушных пробок в радиаторах и стояках | 0,00 |
| прочистка канализационного лежака | 28 124,00 |
| Общие работы выполняемые для надлежащего содержания систем электроснабжения, в том числе: | 102 579,27 |
| смена электроламп в местах общего пользования | 14 586,00 |
| осмотр линий электросети, арматуры и электрооборудования на лестничных клетках и других общедомовых помещениях, проверка целостности корпуса щита, целостности внутреннего монтажа и заземления щита, очистка от пыли и грязи, измерение напряжения на щите, проверка работоспособности, замена плавких вставок в электрощитках на общем имуществе МКД | 70 147,27 |
| Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования в МКД | 17 846,00 |
| Работы выполняемые для надлежащего содержания систем вентиляции и вытяжек | 18 283,44 |
| Обеспечение устранений аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в МКД | 48 438,31 |
| Проверка состояний и выполнение работ для обеспечения условий доступности для инвалидов помещения МКД | 3 656,66 |
| Работы по обеспечению требований пожарной безопасности - осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации, противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты, противодымной защиты | 50 616,04 |
| Клининговые услуги, в том числе: | 223 613,94 |
| Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, в том числе: | 158 023,25 |
| подметание лестничных площадок и маршей с предварительным увлажнением, влажная уборка лестничных площадок | 100 435,22 |
| влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек, входящих в общее имущество МКД | 34 788,69 |
| дезинфекция и дератизация | 22 799,34 |
| Санитарная очистка придомовой территории | 65 590,69 |
| работы по уборке земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома в холодный период | 42 687,46 |
| работы по уборке земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома в теплый период | 22 903,23 |
| Уборка контернерной площадки | 0,00 |
| Содержание вспомогательных помещений и оборудования обслуживающих жилой дом, относящихся к общему имуществу МКД, в том числе: | 29 559,10 |
| проведение технических осмотров и обходов, работ, выполняемых в целях надлежащего состояния перекрытий, покрытий , ригелей и крыш, фасада, стен, колон и столбов, внутренней отделки, вспомогательных помещений (котельная, трансформаторная подстанция, насосная станция) относящихся к общему имуществу МКД | 14 588,00 |
| проведение технических осмотров и работ по содержанию газового оборудования котельной | 5 323,10 |
| проведение технических осмотров и работ по содержанию насосов, водоподкачек и тепловых пунктов | 9 648,00 |
| Поверка и техническое обслуживание общедомовых приборов учета | 12 684,00 |
| Оплата операционных, внереализационных затрат | 115 902,01 |
| организация расчетов - начисление обязательных платежей и взносов, связанных с оплатой расходов на содержание и ремонт общего имущества в МКД и коммунальных услуг в соответствии с требованиями законодательства РФ | 66 922,01 |
| осуществление расчетов с ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы | 8 560,00 |
| раскрытие информации на портале ГИС ЖКХ | 24 000,00 |
| ведение претензионной работы и исковой работы в отношении лиц, не исполнивших обязанность по внесению платы за жилое помещение и коммунальные услуги | 16 420,00 |
| Информация о наличии претензий по качеству предоставленных коммунальных услуг | 0,00 |
| количество поступивших претензий | 0,00 |
| количество удовлетворенных претензий | 0,00 |
| количество претензий, в удовлетворении которых отказано | 0,00 |
| сумма произведенного перерасчета | 0,00 |
| Услуги консьержа | 470 000,00 |
| ИТОГО | 1 245 276,68 |
| плановые начисления минус расходы на содержания по отчету | -168 780,68 |
| фактически оплаченные затраты минус расходы на содержания по отчету | -170 645,54 |
| Задолженность собственников всего на 01.01.2022 года, том числе | 180 861,68 |
| - Задолженность собственников за выполненные работы и оказанные услуг по управлению, содержанию, текущему ремонту общего имущества в МКД | 180 294,43 |
| - Начисленно собственникам за коммунальные услуги предоставляемые поставщиками коммунального ресурса | 4 517,03 |
| - Задолженность собственников за коммунальные услуги предоставляемые поставщиками коммунального ресурса | 567,25 |
| Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 4 517,03 |
| Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 4 517,03 |
| Задолженность ООО "Апарт Поляна" перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 0,00 |
| Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса ООО Апарт Поляна | 0,00 |
| переплачено поставщикам коммунального ресурса из собственных средств ООО Апарт Поляна | 0,00 |