ОТЧЕТ

О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО УПРАВЛЕНИЮ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ

по адресу: Краснодарский край, город Сочи, Адлерский район, пгт.Красная Поляна ул.Заповедная дом 17. за 2025 год

ООО «Апарт Поляна»

(полное наименование лица, осуществляющего управление многоквартирным домом)

Краснодарский край, город Сочи, Адлерский район, пгт. Красная Поляна, ул. Турчинского 78

(адрес приема населения лицом, осуществляющим управление МКД, по вопросам отчета)

ОГРН 1182375003128 ИНН 2367000961

(ОГРН/ИНН)

Лицо, уполномоченное давать разъяснения по отчету: Никифорова Анна Алексеевна, заместитель генерального директора (фамилия, имя, отчество, должность)

8 (918)408-08-09, Ykapartpolyana@yandex.ru

(телефон, электронная почта (при наличии) лица, уполномоченного давать разъяснения)

Общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме, принадлежащих собственникам жилых и нежилых помещений (без учета помещений, входящих в состав общего имущества многоквартирного дома): 2 726,9 м2

Дата размещения отчета: "__" ______________ ____ г.

1. За отчетный период выполнены следующие работы (оказаны следующие услуги) по содержанию общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме:

| N п/п | Наименование работы (услуги) Если переченьне определен, указать «Содержание общего имущества» | Единица измерения работы (услуги) Если перечень не определен, то «м2» | Цена (стоимость) единицы работы (услуги), руб. | По перечню работ (услуг) |  | Выполнено |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Количество единиц работы (оказанной услуги) (если размер платы не позволяет расшифровать стоимость включенных работ, то указывается площадь помещений (м2), собственники которых обязаны вносить плату за содержание) | Стоимость работы (оказанной услуги), руб. | Количество единиц работы (оказанной услуги) (фактически выполненные- с учетом невыполненных работ, зафиксированных в акте нарушения качества, а также работпо предписанию контрольных органов, если такие работы не предусмотрены договором или решениями ОСС) | Стоимость работы (оказанной услуги), руб. |
|  |  |  |  |  | (графа 4 х графа 5) |  | (графа 4 х графа 7) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов | М2 | 7,95 | 2726,9 | 21 667,56 | 2726,9 | 21 667,56 |
| 2 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен | М2 | 16,66 | 2726,9 | 45 431,88 | 2726,9 | 45 431,88 |
| 3 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий | М2 | 18,45 | 2726,9 | 50 324,52 | 2726,9 | 50 324,52 |
| 4 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш | М2 | 8,97 | 2726,9 | 24 463,32 | 2726,9 | 24 463,32 |
| 5 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц | М2 | 14,61 | 2726,9 | 39 840,24 | 2726,9 | 39 840,24 |
| 6 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов | М2 | 18,71 | 2726,9 | 51 023,52 | 2726,9 | 51 023,52 |
| 7 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в | М2 | 6,92 | 2726,9 | 18 871,68 | 2726,9 | 18 871,68 |
| 8 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки | М2 | 12,56 | 2726,9 | 34 248,60 | 2726,9 | 34 248,60 |
| 9 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу | М2 | 11,53 | 2726,9 | 31 452,84 | 2726,9 | 31 452,84 |
| 10 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу | М2 | 11,02 | 2726,9 | 30 054,96 | 2726,9 | 30 054,96 |
| 11 | работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления, относящихся к общему имуществу МКД, проверка исправности канализационной вытяжки | М2 | 25,38 | 2726,9 | 69 196,20 | 2726,9 | 69 196,20 |
| 12 | осмотр системы центрального отопления, водоснабжения и водоотведения в помещениях, относящихся к общему имуществу МКД, консервация и расконсервация систем центрального отопления,ликвидация воздушных пробок в радиаторах и стояках, прочистка канализационного лежака | М2 | 63,69 | 2726,9 | 173 689,56 | 2726,9 | 173 689,56 |
| 13 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования в МКД, смена электроламп в местах общего пользования, электро-измерительные испытания, осмотр линий электросети, арматуры и электрооборудования на лестничных клетках и других общедомовых помещениях, проверка целостности корпуса щита, целостности внутреннего монтажа и заземления щита, очистка от пыли и грязи, измерение напряжения на щите, проверка работоспособности, замена плавких вставок в электрощитках на общем имуществе МКД | М2 | 87,40 | 2726,9 | 238 342,68 | 2726,9 | 238 342,68 |
| 14 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания котельной | М2 | 148,54 | 2726,9 | 405 042,72 | 2726,9 | 405 042,72 |
| 15 | - влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек; | М2 | 38,06 | 2726,9 | 103 794,36 | 2726,9 | 103 794,36 |
| 16 | - проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, | М2 | 21,92 | 2726,9 | 59 760,36 | 2726,9 | 59 760,36 |
| 17 | Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая территория), в холодный период года | М2 | 46,46 | 2726,9 | 126 685,08 | 2726,9 | 126 685,08 |
| 18 | Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая территория), в теплый период года | М2 | 33,77 | 2726,9 | 92 086,92 | 2726,9 | 92 086,92 |
| 19 | Работы по обеспечению требований пожарной безопасности - осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации, противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты, противодымной защиты | М2 | 33,06 | 2726,9 | 90 164,76 | 2726,9 | 90 164,76 |
| 20 | Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в МКД, выполнения заявок населения | М2 | 70,87 | 2726,9 | 193 260,24 | 2726,9 | 193 260,24 |
| 21 | Проверка состояний и при необходимости выполнения работ по восстановлению конструкций и (или) иного оборудования, предназначенного для обеспечения условий доступности для инвалидов помещения | М2 | 1,41 | 2726,9 | 3 844,20 | 2726,9 | 3 844,20 |
| 22 | - влажная уборка лестничных площадок и маршей с предварительным увлажнением | М2 | 64,08 | 2726,9 | 174 738,00 | 2726,9 | 174 738,00 |
| ИТОГО |  |  |  |  | 2 077 984,20 |  | 2 077 984,20 |

- За отчетный период выполнены следующие работы по текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме: Остаток (перерасход (сальдо) средств на финансирование текущего ремонта на 1 января отчетного периода: 0,00 руб. (указывается остаток средств на финансирование работ по текущему ремонту на 1 января отчетного периода с учетом всех выполненных работ. Если на 1 января отчетного периода имелся перерасход, тозначение указывается со знаком «-», если средства не израсходованы полностью, тозначение указывается со знаком «+».Если в размере платы за содержание жилого помещения не выделенразмер платы за текущий ремонт, тогда указывается «0») Общий объем денежных средств, подлежащий внесению собственниками помещений в МКД в качестве платы за текущий ремонт общего имущества МКД в составе платы за содержание жилого помещения, за отчетный период: 349 024,69 руб. (если в размере платы за содержание жилого помещения не выделен размер платы за текущий ремонт, то указывается фактический объем средств, израсходованный в отчетном периоде на финансирование работ по текущему ремонту) Стоимость работ по текущему ремонту, выполненных за отчетный период: 349 024,69руб. Остаток (перерасход (сальдо) средств на финансирование текущего ремонта на 31 декабря отчетного периода: - 9 087,52 руб. (сумма остатка (перерасхода) за вычетом стоимости работ по текущему ремонту, выполненных за отчетный период: - если на 31 декабря был перерасход средств,тозначениеуказывается со знаком «-», - если на 31 декабря с учетом всех выполненных работ за отчетный период остались средства, то значение указывается со знаком «+»; - если в размере платы за содержание жилого помещения не выделен размер платы за текущий ремонт, тоуказывается «0»)

| N п/п | Наименование работы | Основание проведения работы (в соответствии с договором управления МКД,решениями ОСС, либо в соответствии с годовым планом содержания и ремонта ТСЖ/кооператива, либо по требованию контрольных (надзорных) органов) | Стоимость работы по текущему ремонту общего имущества, руб. | Объем выполненных работ с единицами измерения | Реквизиты акта выполненных работ или адрес сайта в сети "Интернет", где размещен такой акт, при наличии подписанного акта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Установка видеонаблюдения | Решение ОСС | 349 024,69 | 1 | 31.12.2025 |
| ИТОГО |  |  | 349 024,69 | - | - |

- Стоимость услуг по управлению многоквартирным домом, оказанных за отчетный период: 185 571,72 руб. (стоимость всех фактически оказанных за отчетный период услуг по управлению МКД, предусмотренных Правилами осуществления деятельности по управлению МКД № 416) 4. Сведения о претензионно-исковой работе в отношении собственников и нанимателей помещений в многоквартирном доме, имеющих задолженность по оплате за жилое помещение и (или) коммунальные услуги:

| N п/п | Количество направленных претензий потребителям-должникам | Количество направленных исковых заявлений, заявлений на выдачу судебного приказа | Общая сумма поступивших денежных средств по исковым заявлениям и судебным приказам, поданным в отчетном периоде и исполненных в принудительном порядке, в том числе исполненных после отчетного периода (общая сумма поступивших средств по исковым заявлениям и судебным приказам, поданным в отчетном периоде и исполненных в принудительном порядке, в том числе исполненных после окончания отчетного периода) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | - | - | - |

5. Сведения о начислениях лица, осуществляющего управление многоквартирным домом, собственникам и нанимателям помещений в многоквартирном доме за выполненные работы (оказанные услуги) по содержанию, управлению и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома, в том числе за оказанные дополнительные услуги (оказываемые на основании решений общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме), о поступлении средств от собственников и нанимателей помещений в многоквартирном доме за указанные работы (услуги) за отчетный период:

| N п/п | Вид платежа | Задолженность на начало отчетного периода, руб. | Размер начисленных средств, руб. размер средств, предъявленных к оплате собственникам и нанимателям за выполненные работы (оказанные услуги) по содержанию, управлению и текущему ремонту, в том числе за дополнительные услуги (оказанные на основании решений общих собраний), без учета задолженности, указанной в столбце 3 таблицы | Размер поступивших средств, руб. | Задолженность на 1 января периода, следующего за отчетным, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Платежи собственников помещений в многоквартирном доме | 0,00 | 1 644 320,70 | 1 396 025,92 | 248 294,78 |
| ИТОГО |  | 0,00 | 1 644 320,70 | 1 396 025,92 | 248 294,78 |

Отчетным периодом является год, предшествующий году размещения отчета. Началом отчетного периода является 1 января года, предшествующего году размещения отчета, а в случае, если дата управления МКД наступила позже – дата начала управления МКД, концом периода является 31 декабря года, предшествующего году размещения отчета.